## PETUNJUK
ONEVIEW — SIMULATOR TELEMETRI SENSOR & UJI SKENARIO ALARM ML
1. TUJUAN & FUNGSI WORKBOOK
Workbook ini digunakan untuk menyimulasikan telemetri sensor 72-jam (per jam) dan menguji respons modul ML Alarm Dini.
Sistem ONEVIEW membaca berkas ini secara hot-reload (setiap 1-2 detik) tanpa perlu me-restart server backend.
2. CARA PENGGUNAAN CEPAT
a. Buka sheet 'PARAMETER'. Pilih Tag peralatan dan Mode pola dari menu dropdown.
b. Atur parameter pendukung (Nilai Dasar, Laju Beban, Slope Kenaikan, dsb.).
c. Sheet 'GENERATOR' akan secara otomatis menghitung 72 jam data telemetri berbasis rumus deterministik.
d. Jika ingin memasukkan data manual, buka sheet 'INPUT' dan ubah Sumber Data di sheet PARAMETER menjadi 'INPUT_MANUAL'.
e. Simpan berkas di Microsoft Excel (Ctrl + S) agar rumus terhitung (menghasilkan cached values).
f. Amati hasil evaluasi status, estimasi waktu menuju trip (TTT), dan rekomendasi CAPA di Dashboard ONEVIEW (Tab Alarms).
3. PRINSIP KESELAMATAN & INTEGRITAS DATA
• Seluruh hasil dari berkas ini diberi label 'SIMULASI' dan 'DUMMY DATA' pada antarmuka.
• Data dari simulator Excel ini diisolasi penuh: TIDAK PERNAH masuk ke database historis, KPI eksekutif, atau tabel Pareto.
• Aturan ambang batas (Alert & Trip) adalah LANTAI KESELAMATAN: jika nilai sensor menyentuh batas aturan, status aturan mutlak ditegakkan.
• Time to Trip (TTT) selalu disajikan dalam rentang jam wajar; tidak ada klaim presisi palsu.
4. CATATAN PERHITUNGAN RUMUS
Jika sel rumus terbaca kosong oleh backend, buka berkas ini di Microsoft Excel dan tekan 'Simpan' (Ctrl + S).

## PARAMETER
KONFIGURASI PARAMETER SIMULASI TELEMETRI
Parameter | Nilai | Satuan / Keterangan | Rentang / Opsi Valid
Tag Peralatan | KO-3201 | Tag aset kritis yang diuji | KO-3201, PM-4405B, HE-3301, BL-5702, PU-2101B
Sumber Data | GENERATOR | Sumber data yang dibaca backend | GENERATOR, INPUT_MANUAL
Mode Pola | ramp | Bentuk tren telemetri sensor | datar, ramp, lonjakan, spike, flatline, naik_karena_beban
Nilai Dasar (Base Value) | 28.5 | Nilai sensor awal saat normal | Angka numerik wajar (1 - 500)
Laju Beban Dasar (Base Load) | 55 | Ton/Jam atau Ampere motor | Angka numerik wajar (5 - 300)
Slope Kenaikan (Ramp per Jam) | 0.5 | Laju kenaikan per jam pada mode ramp | 0.01 - 10.0 per jam
Waktu Mulai Lonjakan (Jam) | 48 | Jam dimulainya kenaikan cepat | 1 - 70
Slope Lonjakan per Jam | 1.8 | Laju kenaikan tajam per jam | 0.1 - 20.0 per jam
Waktu Kejadian Spike (Jam) | 36 | Titik waktu spike sesaat terjadi | 1 - 72
Besaran Spike (Magnitude) | 20 | Besar lonjakan ekstrem sesaat | 1.0 - 100.0
Skala Noise Acak | 0.3 | Amplitudo fluktuasi normal deterministik | 0.0 - 2.0
Kenaikan Beban (Load Delta) | 15 | Kenaikan beban proses pada mode terkait | 5.0 - 50.0
Deskripsi Skenario | Uji degradasi bertahap (ramp) menuju batas alert | Catatan skenario pengguna | Teks bebas

## GENERATOR
GENERATOR TELEMETRI 72 JAM BERBASIS RUMUS DETERMINISTIK
Jam Ke | Waktu (Timestamp) | Laju Beban (Rate) | Nilai Parameter (Sensor) | Catatan Pola
1 | 2026-10-01 00:00:00 | 55.24 | 28.863
2 | 2026-10-01 01:00:00 | 55.42 | 29.367
3 | 2026-10-01 02:00:00 | 55.5 | 29.633
4 | 2026-10-01 03:00:00 | 55.45 | 29.8
5 | 2026-10-01 04:00:00 | 55.3 | 30.078
6 | 2026-10-01 05:00:00 | 55.07 | 30.607
7 | 2026-10-01 06:00:00 | 54.82 | 31.358
8 | 2026-10-01 07:00:00 | 54.62 | 32.155
9 | 2026-10-01 08:00:00 | 54.51 | 32.805
10 | 2026-10-01 09:00:00 | 54.52 | 33.233
11 | 2026-10-01 10:00:00 | 54.65 | 33.528
12 | 2026-10-01 11:00:00 | 54.86 | 33.864
13 | 2026-10-01 12:00:00 | 55.11 | 34.371
14 | 2026-10-01 13:00:00 | 55.33 | 35.031
15 | 2026-10-01 14:00:00 | 55.47 | 35.697
16 | 2026-10-01 15:00:00 | 55.49 | 36.211
17 | 2026-10-01 16:00:00 | 55.4 | 36.527
18 | 2026-10-01 17:00:00 | 55.21 | 36.759
19 | 2026-10-01 18:00:00 | 54.96 | 37.1
20 | 2026-10-01 19:00:00 | 54.73 | 37.682
21 | 2026-10-01 20:00:00 | 54.56 | 38.472
22 | 2026-10-01 21:00:00 | 54.5 | 39.293
23 | 2026-10-01 22:00:00 | 54.56 | 39.939
24 | 2026-10-01 23:00:00 | 54.73 | 40.325
25 | 2026-10-02 00:00:00 | 54.97 | 40.54
26 | 2026-10-02 01:00:00 | 55.21 | 40.779
27 | 2026-10-02 02:00:00 | 55.4 | 41.206
28 | 2026-10-02 03:00:00 | 55.5 | 41.84
29 | 2026-10-02 04:00:00 | 55.47 | 42.546
30 | 2026-10-02 05:00:00 | 55.33 | 43.153
31 | 2026-10-02 06:00:00 | 55.1 | 43.577
32 | 2026-10-02 07:00:00 | 54.86 | 43.892
33 | 2026-10-02 08:00:00 | 54.64 | 44.265
34 | 2026-10-02 09:00:00 | 54.52 | 44.827
35 | 2026-10-02 10:00:00 | 54.51 | 45.564
36 | 2026-10-02 11:00:00 | 54.62 | 46.321
37 | 2026-10-02 12:00:00 | 54.83 | 46.908
38 | 2026-10-02 13:00:00 | 55.07 | 47.243
39 | 2026-10-02 14:00:00 | 55.3 | 47.417
40 | 2026-10-02 15:00:00 | 55.46 | 47.635
41 | 2026-10-02 16:00:00 | 55.5 | 48.074
42 | 2026-10-02 17:00:00 | 55.42 | 48.761
43 | 2026-10-02 18:00:00 | 55.24 | 49.557
44 | 2026-10-02 19:00:00 | 55 | 50.262
45 | 2026-10-02 20:00:00 | 54.76 | 50.756
46 | 2026-10-02 21:00:00 | 54.58 | 51.08
47 | 2026-10-02 22:00:00 | 54.5 | 51.396
48 | 2026-10-02 23:00:00 | 54.55 | 51.857
49 | 2026-10-03 00:00:00 | 54.7 | 52.491
50 | 2026-10-03 01:00:00 | 54.93 | 53.179
51 | 2026-10-03 02:00:00 | 55.18 | 53.748
52 | 2026-10-03 03:00:00 | 55.38 | 54.111
53 | 2026-10-03 04:00:00 | 55.49 | 54.339
54 | 2026-10-03 05:00:00 | 55.48 | 54.617
55 | 2026-10-03 06:00:00 | 55.35 | 55.114
56 | 2026-10-03 07:00:00 | 55.14 | 55.852
57 | 2026-10-03 08:00:00 | 54.89 | 56.688
58 | 2026-10-03 09:00:00 | 54.67 | 57.41
59 | 2026-10-03 10:00:00 | 54.53 | 57.883
60 | 2026-10-03 11:00:00 | 54.51 | 58.141
61 | 2026-10-03 12:00:00 | 54.6 | 58.36
62 | 2026-10-03 13:00:00 | 54.8 | 58.725
63 | 2026-10-03 14:00:00 | 55.04 | 59.303
64 | 2026-10-03 15:00:00 | 55.28 | 59.999
65 | 2026-10-03 16:00:00 | 55.44 | 60.64
66 | 2026-10-03 17:00:00 | 55.5 | 61.107
67 | 2026-10-03 18:00:00 | 55.44 | 61.431
68 | 2026-10-03 19:00:00 | 55.26 | 61.765
69 | 2026-10-03 20:00:00 | 55.03 | 62.267
70 | 2026-10-03 21:00:00 | 54.79 | 62.972
71 | 2026-10-03 22:00:00 | 54.6 | 63.755
72 | 2026-10-03 23:00:00 | 54.5 | 64.419

## INPUT
LEMBAR INPUT DATA MANUAL TELEMETRI (OPSIONAL)
Digunakan jika Sumber Data di sheet PARAMETER diset ke 'INPUT_MANUAL'.
Jam Ke | Waktu (Timestamp) | Nilai Parameter | Laju Beban | Catatan
1 | 2026-10-01 00:00:00 | 28.75 | 55.27 | Input normal
2 | 2026-10-01 01:00:00 | 28.77 | 54.79 | Input normal
3 | 2026-10-01 02:00:00 | 28.54 | 54.51 | Input normal
4 | 2026-10-01 03:00:00 | 28.27 | 54.67 | Input normal
5 | 2026-10-01 04:00:00 | 28.21 | 55.14 | Input normal
6 | 2026-10-01 05:00:00 | 28.42 | 55.48 | Input normal
7 | 2026-10-01 06:00:00 | 28.7 | 55.38 | Input normal
8 | 2026-10-01 07:00:00 | 28.8 | 54.93 | Input normal
9 | 2026-10-01 08:00:00 | 28.62 | 54.54 | Input normal
10 | 2026-10-01 09:00:00 | 28.34 | 54.58 | Input normal
11 | 2026-10-01 10:00:00 | 28.2 | 55 | Input normal
12 | 2026-10-01 11:00:00 | 28.34 | 55.42 | Input normal
13 | 2026-10-01 12:00:00 | 28.63 | 55.45 | Input normal
14 | 2026-10-01 13:00:00 | 28.8 | 55.07 | Input normal
15 | 2026-10-01 14:00:00 | 28.7 | 54.62 | Input normal
16 | 2026-10-01 15:00:00 | 28.41 | 54.52 | Input normal
17 | 2026-10-01 16:00:00 | 28.21 | 54.86 | Input normal
18 | 2026-10-01 17:00:00 | 28.27 | 55.33 | Input normal
19 | 2026-10-01 18:00:00 | 28.54 | 55.49 | Input normal
20 | 2026-10-01 19:00:00 | 28.77 | 55.2 | Input normal
21 | 2026-10-01 20:00:00 | 28.75 | 54.73 | Input normal
22 | 2026-10-01 21:00:00 | 28.5 | 54.5 | Input normal
23 | 2026-10-01 22:00:00 | 28.25 | 54.73 | Input normal
24 | 2026-10-01 23:00:00 | 28.23 | 55.21 | Input normal
25 | 2026-10-02 00:00:00 | 28.46 | 55.5 | Input normal
26 | 2026-10-02 01:00:00 | 28.73 | 55.32 | Input normal
27 | 2026-10-02 02:00:00 | 28.79 | 54.85 | Input normal
28 | 2026-10-02 03:00:00 | 28.58 | 54.52 | Input normal
29 | 2026-10-02 04:00:00 | 28.3 | 54.63 | Input normal
30 | 2026-10-02 05:00:00 | 28.2 | 55.08 | Input normal
31 | 2026-10-02 06:00:00 | 28.38 | 55.46 | Input normal
32 | 2026-10-02 07:00:00 | 28.67 | 55.42 | Input normal
33 | 2026-10-02 08:00:00 | 28.8 | 54.99 | Input normal
34 | 2026-10-02 09:00:00 | 28.66 | 54.58 | Input normal
35 | 2026-10-02 10:00:00 | 28.37 | 54.55 | Input normal
36 | 2026-10-02 11:00:00 | 28.2 | 54.94 | Input normal
37 | 2026-10-02 12:00:00 | 28.31 | 55.38 | Input normal
38 | 2026-10-02 13:00:00 | 28.59 | 55.48 | Input normal
39 | 2026-10-02 14:00:00 | 28.79 | 55.13 | Input normal
40 | 2026-10-02 15:00:00 | 28.72 | 54.67 | Input normal
41 | 2026-10-02 16:00:00 | 28.45 | 54.51 | Input normal
42 | 2026-10-02 17:00:00 | 28.23 | 54.8 | Input normal
43 | 2026-10-02 18:00:00 | 28.25 | 55.28 | Input normal
44 | 2026-10-02 19:00:00 | 28.51 | 55.5 | Input normal
45 | 2026-10-02 20:00:00 | 28.76 | 55.26 | Input normal
46 | 2026-10-02 21:00:00 | 28.77 | 54.78 | Input normal
47 | 2026-10-02 22:00:00 | 28.54 | 54.5 | Input normal
48 | 2026-10-02 23:00:00 | 28.27 | 54.68 | Input normal
49 | 2026-10-03 00:00:00 | 28.21 | 55.15 | Input normal
50 | 2026-10-03 01:00:00 | 28.42 | 55.48 | Input normal
51 | 2026-10-03 02:00:00 | 28.7 | 55.37 | Input normal
52 | 2026-10-03 03:00:00 | 28.8 | 54.92 | Input normal
53 | 2026-10-03 04:00:00 | 28.62 | 54.54 | Input normal
54 | 2026-10-03 05:00:00 | 28.33 | 54.59 | Input normal
55 | 2026-10-03 06:00:00 | 28.2 | 55.01 | Input normal
56 | 2026-10-03 07:00:00 | 28.34 | 55.43 | Input normal
57 | 2026-10-03 08:00:00 | 28.63 | 55.45 | Input normal
58 | 2026-10-03 09:00:00 | 28.8 | 55.06 | Input normal
59 | 2026-10-03 10:00:00 | 28.69 | 54.61 | Input normal
60 | 2026-10-03 11:00:00 | 28.41 | 54.52 | Input normal
61 | 2026-10-03 12:00:00 | 28.21 | 54.87 | Input normal
62 | 2026-10-03 13:00:00 | 28.28 | 55.34 | Input normal
63 | 2026-10-03 14:00:00 | 28.55 | 55.49 | Input normal
64 | 2026-10-03 15:00:00 | 28.78 | 55.2 | Input normal
65 | 2026-10-03 16:00:00 | 28.75 | 54.72 | Input normal
66 | 2026-10-03 17:00:00 | 28.49 | 54.5 | Input normal
67 | 2026-10-03 18:00:00 | 28.24 | 54.74 | Input normal
68 | 2026-10-03 19:00:00 | 28.23 | 55.22 | Input normal
69 | 2026-10-03 20:00:00 | 28.47 | 55.5 | Input normal
70 | 2026-10-03 21:00:00 | 28.73 | 55.32 | Input normal
71 | 2026-10-03 22:00:00 | 28.79 | 54.85 | Input normal
72 | 2026-10-03 23:00:00 | 28.58 | 54.52 | Input normal

## SKENARIO
KATALOG SKENARIO UJI STANDAR & HASIL YANG DIHARAPKAN
ID | Nama Skenario | Tag Aset | Mode Pola | Parameter Kunci | Hasil yang Diharapkan | Tujuan Verifikasi
1 | sehat | KO-3201 | datar | Base: 28.5, Noise: 0.3 | Status NORMAL, Z-score < 2.5, TTT: 'tidak ada tren menuju trip' | Verifikasi zero false alarm pada kondisi operasi stabil.
2 | ramp_lambat | KO-3201 | ramp | Base: 28.5, Slope: 0.5/h | Status EARLY WARNING saat Z >= 2.5; TTT berupa rentang waktu menuju trip | Verifikasi deteksi dini degradasi perlahan sebelum batas alert aturan.
3 | lonjakan_cepat | PM-4405B | lonjakan | Base: 65.0, Start: Jam 48, Slope: 1.8/h | Status WARNING ALERT -> CRITICAL TRIP; TTT rentang sempit (< 24 jam) | Verifikasi respons eskalasi cepat saat degradasi agresif.
4 | naik_karena_beban | KO-3201 | naik_karena_beban | Base: 28.5, Load Delta: +15 T/H | Status tetap NORMAL; TIDAK boleh memicu alarm degradasi | Verifikasi kemampuan normalisasi beban memisahkan pengaruh laju produksi dari keausan mekanis.
5 | spike_noise | BL-5702 | spike | Base: 3.8, Spike: Jam 36 (+20 mm/s) | Status tetap NORMAL; rolling filter meredam lonjakan 1 jam | Verifikasi ketahanan terhadap noise impulsif / interferensi listrik sesaat.
6 | sensor_flatline | HE-3301 | flatline | Base: 9.40 (nilai konstan, 0 variansi) | Status SENSOR FLATLINE; TTT: 'tidak ada tren menuju trip' | Verifikasi deteksi kegagalan sensor macet / transmitter membeku.
7 | ml_normal_rule_trip | PU-2101B | lonjakan | Base: 9.4, Jam 60 drop ke 3.5 barg (< trip 3.8) | Status CRITICAL TRIP (Rule Floor); Aturan menang mutlak | Verifikasi prinsip LANTAI KESELAMATAN: status aturan tidak pernah ditekan oleh ML.